Туристичка организација Ужице

Трг партизана број 10, 31000 Ужице

Број: 117/2018

Дана: 31.08.2018. г

Комисија за јавну набавку ЈНВВ бр. 01/2018

- отворени поступак – Споменик природе “Потпећка пећина“ - Електро инсталација  осветљења Потпећке пећине

Предмет: Измена конкурсне документације

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“, број 68/15),   Комисија за јавну набавку ЈНВВ 01/2018 – Споменик природе “Потпећка пећина“ - Електро инсталација  осветљења Потпећке пећине , доставља:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 31.08.2018.  године примљен је Захтев за измену конкурсне документације јавне набавке ЈНВВ 01/2018 – Споменик природе “Потпећка пећина“ - Електро инсталација  осветљења Потпећке пећине.

Dana 27.8.2018 uputili smo zahtev za dodatnim informacijama u vezi javne nabavke 1-2018 na email Turizamue@gmail.com, koji je na stranici 16 konkursne dokumentacije poglavlje 16 stavljen kao kontakt email, a na koji niste odgovorili sto nam omogucava da pokrenemo zahtev za zastitu prava pred komisijom za zastitu prava ponudjaca.

Jos jednom molim da konkursnu dokumentaciju dovodete u okvire zakonom predvidjenih normi i to sledece:

Predmer u odeljku b4.1 i B 4.2 uradite u skladu sa zakonom o javnim nabavkama sa opisom potrebnim parametara reflektora bez izricitog zahtevanja odredjenog uredjaja.

Stranicu 11 konkursne dokumentacije gde se definise da Inzinjer sa licencom 450 mora biti zaposlen na neodredjeno sto apsolutno nije u skladu sa zakonom, molimo da definisete kao zaposlen u skladu sa zakonom o rad

Ljubazno vas podsecamo da je komisija usvojila nebrojeno zahteva za zastitu prava ponudjaca u ovakvim slucajevima

О Д Г О В О Р

1. У конкурсној документацији на страни број 3 доставили смо актуелне и валидне контакте ТО Ужице на која се могу постављати питања. Адреса на страни 16 није у функцији (Turizamue@gmail.com).

2. У делу предмера Б.4. СВЕТИЉКЕ  „не  стоји“  Ваша примедба да форсирамо одређени уређај.  Достављамо део из конкурсне документације где смо дефинисали све параметре неопходне за извршење предметне јавне набавке, али и поступили у складу са Законом о јавним набавкама користећи реч „одговарајући“ :

|  | Б.4. СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испорука, уградња и повезивање светиљки за унутрашње функционално/сигурносно осветљење Потпећке пећине, сличне наведеним типовима или еквивалентним: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SF1- PHILIPS eW Burst Powercore gen2, BCP 463 G2 19xLED-HB/3000 HMA GR, 30W, 230V, 3000 K, 1980 lm, IK08, IP66, CRI 83, Landscape везија за функционално/сигурносно осветљење унутрашњости пећине. Светиљке се уграђују на нивоу тла на бетонском постољу. | kom | 65 | x |  | = |  |
| 2. | SF2- PHILIPS Coreline Tempo Large, BVP 130 LED 260-4S/740S, 217W, 230 V, неутрално бела боја светлости, 26000 lm, IK08, IP66, симетрични, за функционално осветљење велике дворане. Светиљке се уграђују на нивоу тла на бетонском постољу. | kom | 7 | x |  | = |  |

3. Конкурсна документација ЈНВВ 01/2018 – Споменик природе “Потпећка пећина“ - Електро инсталација  осветљења Потпећке пећине се мења у делу конкурсне документације где се помињу Додатни услови који се односе на кадровски капацитет и то тако што уместо :

1) Да има најмање 1 запосленог /ангажованог на неодређено време, инжењера електротехнике са важећом лиценцом 450.

треба да стоји: Инжењер електротехнике са важећом лиценцом 450,

који ће бити ангажован на извођењу радова по овом пројекту мора имати закључен уговор о раду код понуђача , односно уговор о радном ангажовању по другом основу, а у складу са Законом о раду (брише се неодређен).

У складу са чланом 63. став 5 Закона о јавним набавкама обавештавамо понуђаче да рок за подношење понуда се мења. Понуда ће се сматрати благовременом ако стигне до 07.09.2018. до 10 часова  .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНВВ  01/2018